РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Усть-Донецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“17” февраля 2026 г.                      № 100.15/35-п-26                         р.п. Усть-Донецкий

О внесении изменений в Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 02.10.2025г. №100.15/253-п-25 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Усть-Донецкого городского поселения, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025-2029 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Администрация Усть-Донецкого городского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 02.10.2025г. №100.15/253-п-25 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Усть-Донецкого городского поселения, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025-2029 годы»»

- Приложение №3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Усть-Донецкого городского поселения на 2025-2029 годы, утвержденное Постановлением Администрации Усть-Донецкого городского поселения от 02.10.2025г. №100.15/253-п-25 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы холодного водоснабжения Усть-Донецкого городского поселения, эксплуатируемых государственным унитарным предприятием Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», на 2025-2029 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании Усть-Донецкого информационно-тематического портала «УстьДонИнфо», а также подлежит размещению на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# И.о. главы Администрации

# Усть-Донецкого городского поселения                                      О.А.Астафьева

Виза: Новикова А.А.

Исп. Калмыкова Н.А.

тел.(886351) 9-71-83

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Усть-Донецкого городского поселения от «17» февраля 2026 г. № 100.15/35-п-26 Приложение №3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Усть-Донецкого городского поселения на 2025-2029 годы |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Цель | Период реализации мероприятия | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по ул. Вокзальная, L=800 м, Ду = 160 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по ул. Вокзальная | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2026 | 2026 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по ул. Набережная, L=800 м, Ду = 160 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по ул. Набережная | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2025 | 2025 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от ОСВ до ул. Инженерная, L=380 м, Ду = 400 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от ОСВ до ул. Инженерная | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2025 | 2025 |
| 4 | Реконструкция водовода по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от НС-1 до НС-2, от водозабора р. Дон до ОСВ, L=8000 м, Ду = 315 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от НС-1 до НС-2, от водозабора р. Дон до ОСВ | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2026-2028 | 2028 |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, от ул. Строителей по ул. Садовая до Бассейна, L=376м, Ду = 200 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от ул. Строителей по ул. Садовая | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2029 | 2029 |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по ул. Строителей от пер. Шахтный до ул. Садовая, L=250 м, Ду = 200 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по ул. Строителей от пер. Шахтный до ул. Садовая | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2029 | 2029 |
| 7 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по пер. Шахтный от ул. Инженерная до ул. Строителей, L=500 м, Ду = 200 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, по пер. Шахтный от ул. Инженерная до ул. Строителей | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2029 | 2029 |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ростовская область, р.п. Усть-Донецкий, от ул. Садовая по ул. Ленина до ул. Промышленная, L= 562м, Ду = 160 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от ул. Садовая по ул. Ленина до ул. Промышленная, L= 562м, Ду = 160 мм | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2029 | 2029 |
| 9 | Реконструкция напорного канализационного коллектора по адресу: Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от ГКНС до ОСК, L=3400 м, Ду = 400 мм | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, от ГКНС до ОСК | Участок сети имеет повышенный физический износ | 2025-2028 | 2028 |
| 10 | Подготовка проектной документации по объекту: «Строительство гаражных боксов для размещений специальной техники" | - | Отсутствие мест для хранения специальной техники | 2029 | - |
| 11 | Подготовка проектной документации по объекту: «Проектирование строительства электромеханического цеха» | - | Отсутствие мест для ремонта оборудования | 2029 | - |
| 12 | Приобретение транспортного средства: - водовоз – 1 ед. | - | Недостаточное количество в наличии | 2028 | - |
| 13 | Приобретение специальной техники: - машина илососная КО-507К – 1 ед. | - | Недостаточное количество в наличии | 2028 | - |
| 14 | Приобретение специальной техники: - машина комбинированная КО-560 – 1 ед. | - | Недостаточное количество в наличии | 2028 | - |
| 15 | Приобретение специальной техники: - экскаватор ЕЛАЗ 888 – 1 ед. | - | Недостаточное количество в наличии | 2029 | - |
| 16 | Приобретение транспортного средства: - самосвал Камаз 43255 – 1 ед. | - | Недостаточное количество в наличии | 2029 | - |
| 17 | Приобретение транспортного средства: - УАЗ 390945 – 1 ед. | - | Недостаточное количество в наличии | 2029 | - |
| 18 | Приобретение специального оборудования: - дизельный генератор ТСС АД-250С-Т40$-2РНМ5 в контейнере с АВР – 2 ед. | Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, 23, очистные сооружения водоснабжения; Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, водозабор р. Дон. | Резервный источник электропитания | 2029 | - |